WAUKESHA (瓦克夏)VGF36GL  500KW  400V 50HZ油田燃气发电机组

2台

|  |  |
| --- | --- |
| engine model | WAUKESHA VGF36GL  520KW  1500R |
| Rotate speed  | 1500rpm |
| Generator set power  | 500kw |
| Generator set type | MX-500-4(marathon) |
| Hz | 50hz |
| Voltage  | 400v |
| POWER FACTOR （lag ） | 0.8 |
| manufacturer | WAUKESHA WHIT marathon |
| RUN TIME | 2000HR |
| Dimensions  | 1062\*`289\*1350mm |
| Weight （dry weight） | 820kg |







