## Required Information
Application Form for Basic Design of Power Plant
This form will be used to create the basic data for new power plant. so, please fill out the green blank by write directly or select the Number. 此表用作创建新电站项目基础参数，请在绿色单元格填写相关内容或选择选项 | [9 empty] | [ Date : 2024. . ]
1. | PROJECT NAME 项目名称
2. | CLIENT 客户资料
| 1) | Name of Client客户名称
| 2) | Site Location所在地址
| 3) | Country国家
| 4) | Purpose of Plant项目用途 | 1.To connect to utility 公共供电 2.For factory load工厂供电 3.Others to be specified 其他特定目的
Specify the No.3 above 如果是第3项用途，请具体说明：
| 5) | Power Plant Construction电站建设 | 1. New 新建 2. Extension扩建
3. | SYSTEM系统
| 1) | Total Capacity of Power Plant 总装机容量 |  | kW
| 2) | Max. Continuous output 最大持续功率 |  | kW
| 3) | Number of D/G sets 发电机组套数 |  | Set(s)
| 4) | Generation Voltage发电电压 |  | kV
| 5) | Plant Evacuation Voltage |  | kV
| 6) | Generator Power Factor 发电机功率因数 | 1. 0.8 2. 0.85 3. 0.9 4. Others其他( ) |  |  | Lagging
| 7) | Frequency频率 | 1. 50Hz 2. 60Hz
| 8) | Aux. Power Supply辅助电力供给 | 1. From This Power Plant来自电站本身 2. From National Grid 来自国家电网
| 9) | Typical mode of generation 典型发电类型 | 1. Continuous base load 持续的基本负荷 2. Emergency应急 3. Others to be specified其他，需要具体说明 ( )
| 10 | Non-linear Thyristor loads (if any) 非线性闸流晶体管负荷
Other non-standard loads (if any) 其他非标准负荷
4. | SITE CONDITION 现场条件
| 1) | Ambient Air temperature | Max.最高
|  | 气温 | Desig设计n |  | Degree C 摄氏度
|  |  | Min.最低 |  | Degree C 摄氏度
|  |  | Max. mean ambient temperature 最大平均温度 |  |  |  | Degree C 摄氏度
|  |  | Min. mean ambient temperature 最小平均温度 |  |  |  | Degree C 摄氏度
|  |  | Wet bulb temperature 湿球温度 |  |  |  | Degree C 摄氏度
Dry bulb temperature 干球温度
| 2) | Altitude高度 |  |  | m AMSL 平均海拔
| 3) | Barometric Pressure 气压 |  |  | mBar 毫巴
| 4) | Relative humidity相对湿度 |  |  | %
| 5) | Max. wind speed (km/h) 最大风速
| 6) | Dust content (dusty/clean)灰尘含量
| 7) | Presence of any hazardous or chemically active gases in surrounding air 是否存在危险品或化学气体等
| 8) | Soil condition at site (normal, marshy, black cotton etc.) 当地地质情况
| 9) | Soil bearing capacity (< 15 tons/m2 or > 15 tons/m2) 土壤承受力
| 10) | Richter scale of earthquake 地震里氏等级
| 11) | Water table at site 当地水质报告
5. | OPERATION运行
| 1) | Operation Time运行时间 |  | hr/Day 小时/天 |  |  |  | Day/Year 天/年
| 2) | Operation Mode运行模式 | 1. Solo Operation 单独运行 2. Parallel operation with other Gen-sets. 和其他发电设施并行
3. Parallel operation with Grid 并网运行
6. | KIND OF FUEL燃料类型 |  | 1. HFO 重油 2. DO 柴油 3. GAS 燃气 4. CRO 原油
7. | SPECIFICATION OF FUEL 燃料规格
|  |  |  | HFO重油 |  |  | DO柴油 |  | REMARK 备注
| 1) | Density 密度 |  | kg/m3 |  |  | kg/m3
| 2) | Viscosity 粘度 |  | cSt at 50 Degree C |  |  | cSt at 50 Degree C
| 3) | Flash point 闪点 |  | Degree C |  |  | Degree C
| 4) | Pour Residue 倾点 |  | Degree C |  |  | Degree C
| 5) | Carbon Residue 残碳 |  | % (Mass质量) |  |  | % (Mass质量)
| 6) | Ash 灰分 |  | % (Mass质量) |  |  | % (Mass质量)
| 7) | Total Sediment after Aging 老化后沉积物 |  | % (Mass质量) |  |  | % (Mass质量)
| 8) | Water 水分 |  | % (Volume体积) |  |  | % (Volume体积)
| 9) | Sulfur 硫分 |  | % (Mass质量) |  |  | % (Mass质量)
| 10) | Vanadium 钒 |  | mg/kg |  |  | mg/kg
| 11) | Aluminum + Silicon 铝+硅 |  | mg/kg |  |  | mg/kg
| 12) | Low Calorific Value (LCV)低热值 |  | kJ/kg |  |  | kJ/kg
GAS 燃气
| 1) | Gas pressure 气压 |  | bar.g
| 2) | Density 密度 |  | kg/Nm3
| 3) | LCV 低热值 |  | Kcal/Nm3
| 4) | Contents of Gas 气体成分
|  | contents 成分 | % (Volume ) | % (Mass) | contents |  | % (Volume) | % (Mass)
|  | N2(Nitrogen) 氮气 |  |  | C2H6(Ethane) 乙烷
|  | CO2(Carbon dioxide) 二氧化碳 |  |  | C3H6(Propylene ) 丙烯
|  | O2(Oxygen) 氧气 |  |  | C3H8(Propane) 丙烷
|  | H2S(Hydrogen sulfide) 硫化氢 |  |  | C4H10(Butane) 丁烷
|  | CO(Carbon monoxide) 一氧化碳 |  |  | C5H12(Pentane) 戊烷
|  | H2(Hydrogen) 氢气 |  |  | C6H14(Hexane) 己烷
|  | CH4(Methane) 甲烷 |  |  | S(Sulfur) 硫
|  | C2H4(Ethylene) 乙烯 |  |  | NH3(Ammonia) 氨
8. | REQUIRED COOLING SYSTEM 所需冷却系统
| 1) | Type 形式 | 1. Radiator 散热器 2. Cooling Tower冷却塔 3. Central Cooler中冷器
| 2) | Cooling Water Source 冷却水源 | 1. City water城市用水 2. Borewell water井水 3. Sea water 海水 4. River water 河水
9. | POWER SOURCE 电源
| 1) | Auxiliary Power Voltage 辅助电源电压 | [6 empty] | REMARK 备注
|  | AC (3PH) |  | V
|  | AC (1PH) 交流电 （1相） |  | V
10. | LOCAL ENVIRONMENTAL REQUIREMENT 当地环保要求
| 1) | Emission 排放 | [6 empty] | REMARK 备注
|  | Nox 氮氧化物 |  | mg/Nm3 / ppm at 15% O₂Dry (Select One Unit only)
|  | Sox 硫氧化物 |  | mg/Nm3 / ppm at 15% O₂Dry (Select One Unit only)
|  | PM 颗粒物 |  | mg/Nm3 / ppm at 15% O₂Dry (Select One Unit only)
| 2) | Discharge Water Quality 废水排放要求 |  | ppm (oil contents油含量)
| 3) | Noise 噪音 |  | dB(A) & Required measuring location 分贝和要求的测量位置
11. | SCOPE OF WORK 工作范围
| 1) | 1. Turn-key交钥匙工程 2. Equipment Supply(If you select this number, select items the below)供应设备（如果您选此项，请在下面的栏目中 做出选择）
| 2) | 1. Mechanical 机械类 2. Electrical 电气类 3. Instrumentation 仪器仪表 4. Civil works 土建工程 5. Power House 发电间 6. Tank Farm 油库
7. WTS 水处理系统 8. OWS 油污水系统 9. HVAC 供热通风和空气调节
Note : WTS - Water Treatment System, OWS - Oily Water System, HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioner
| 3) | Erection 安装
1. Included 含 2. Not Included 不含
| 4) | Supervision 监理
1. Erection 安装 2. Site test & Commissioning 现场调试 3. Civil & Power House 土建工程和发电间
| 5) | Engineering 工程设计
1. Engineering for MAN's Supply Only 仅限于MAN的供货设备 2. Plant Detail Engineering (Total) 整个电站项目详细设计
12. | MECHANICAL SYSTEM APPLICATION 机械系统
| 1) | Steam Supply 蒸汽供应
1. Exhaust Gas Boiler 废气锅炉 2. Oil Fired Boiler 燃油锅炉 3. Steam Supply by Client 客户提供蒸汽( kg/hr, bar, ℃)
| 2) | Hot Water Supply (Please inform us your Heat Recovery System) 热水供应 （请客户告知热回收系统的设计）
1. Exhaust Gas Boiler 废气锅炉 2. Oil Fired Boiler 燃油锅炉 3. Steam Supply by Client 客户提供蒸汽( kg/hr, bar, ℃)
|  | Feed Water Flow Rate 给水流量 |  | m3/hr
|  | Boiler Inlet Temperature 锅炉进水温度 |  | ℃
|  | Boiler Outlet Temperature 锅炉出水温度 |  | ℃
13. | ELECTRICAL SYSTEM APPLICATION 电气系统
| 1) | Step-up Transformer 升压器 | 1. Unit TR 单元厂用式 2. Common TR 公用式 3. Not Required 没有要求
| 2) | Auxiliary Transformer 辅助变压器 | 1. Supply by us 由我们供货 2. Supply by Others 由其他供应商提供
| 3) | Switchgear Type 开关柜形式 | 1. VCB 2. GCB
| 4) | Outgoing Feeder Circuit Breaker Panel 对外馈线断路器面板
1. Supply by us (Required Feeder No(s) : No(s) 由我们提供（要求馈线数目） 2. Supply by Others 由其他供应商提供
| 5) | Common Synchro Panel通用同步面板 | 1. Supply by us 由我们供货 2. Supply by Others由其他供应商提供
| 6) | Auxiliary Transformer Feeder Circuit Breaker Panel 辅助变压器馈线断路器面板
1. Supply by us (Required Feeder No(s) : No(s) 由我们提供（要求馈线数目） 2. Supply by Others 由其他供应商提供
| 7) | Generator Circuit Breaker Panel 发电机电路断路器面板 | 1. Supply by us 由我们供货 2. Supply by Others由其他供应商提供
| 8) | LV Incoming ACB Panel 低压引入ACB面板 | 1. Supply by us 由我们供货 2. Supply by Others由其他供应商提供
| 9) | Motor Control Center电机控制中心 | 1. Supply by us 由我们供货 2. Supply by Others由其他供应商提供
| 10) | LV Power Distribution Panel (Lighting Panel, Small Power Dist. Panel, etc.)低压配电板（照明板，小功率配电板等）
1. Supply by us 由我们供货 2. Supply by Others由其他供应商提供
| 11) | DC System (Battery & Charger) 直流电系统（电池和充电器） | 1. Supply by us 由我们供货 2. Supply by Others由其他供应商提供
| 12) | UPS不间断电源 | 1. Supply by us 由我们供货 2. Supply by Others由其他供应商提供
| 13) | Black Start D/G Set 黑启动发电机装置 | 1. Supply by us 由我们供货 2. Supply by Others由其他供应商提供
14. | INSTRUMENTATION & CONTROL SYSTEM APPLICATION仪器仪表和控制系统
| 1) | Plant Control & Monitoring System电站控制和监测系统
1. Supply by us 由我们供货 2. Supply by Others 由其他供应商供货
| 2) | ENG. & GEN. Control Panel 发动机和发电机控制面板 | 1. Supply by us 由我们供货 2. Supply by Others由其他供应商供货
15. | OTHER REQUIREMENT其他要求
| 1) | For us (To be informed by Client) 对供应商的要求 （由客户提出）
| 2) | For Client (To be required by Client) 对客户的要求（由客户提出）